# 采购需求

## 一、采购标的

## 1.采购标的

| 包号 | 标的名称 |
| --- | --- |
| 01 | 管材 |
| 02 | 型材 |

## 二、商务要求

1. 合同履行期限：2025年7月7日起至2026年7月6日止或每个标段累计结算金额达到预算金额时，该标段合同执行完毕。

2. 交货时间及地点：

交货时间：（1）常规材料在用户预定当天或第二天内送货到位；

（2）应急材料需在用户预定后2小时内送货到位。

交货地点：吉林大学后勤服务集团各中心指定地点。

3. 付款条件：分批付款，按实际供应量编制结算单转账结算，累计结算金额不超过各包预算金额。

4. 包装和运输：

由成交人负责运输、装卸、搬运至制定地点、返退货等全部涉及本项目的工作，并承担包含不限于如下费用（运输费、人工费、保险费、包装费、搬运费等）。

5. 质保期：不低于国家规定质保期。

6. 售后服务：

投标人要有完备售后服务方案、售后服务体系、对产品最低使用期限给予以保修（退、换），按用户需求随时供货的保障措施等。

（1）对产品最低使用期限、保修（退、换）期作出明确说明；

（2）要保证随时供货；

（3）不需要带样品。

7. 保险：无

8. 履约保证金

投标人在签订合同前需按预算金额的5%缴纳履约保证金，合同期满后成交投标人所供货物无质量或服务方面问题则全部返还履约保证金。

履约保证金存入：

开户名称：吉林大学

开 户 行：工行长春开发区支行

账    号：9558 8542 0000 3359 420

9. 报价要求

9.1.1根据附表进行报价，计算每项物品的报价折扣率（%）=报价单价/预算单价×100%；

9.1.2计算每项报价加权折扣率（%）=每项物品的预算权重率×每项物品的报价折扣率%；

9.1.3对每项报价加权折扣率（%）进行合计，即：报价加权折扣率合计%=∑（每项物品的预算权重率×每项物品的报价折扣率%）；

9.2.投标人在填写报价过程中应逐项报价，不允许空项；

9.3.投标人单项报价不得超过单项的最高限价。

## 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的目标

投标人按采购人要求配送到吉林大学各校区。

2.货物技术要求

第一包：管材物料报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 参考用量 | 预算权重 | 供应商报价 | 报价折扣率 | 报价加权折扣率 |  | 品牌 | 生产厂商 | 产地/国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软连接 | 300mm | 个 | 4.00 | 1800 | 0.66% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 软连接 | 500mm | 个 | 14.00 | 1800 | 2.31% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 软连接 | 800mm | 个 | 15.00 | 1800 | 2.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 软连接 | 1000mm | 个 | 16.00 | 1800 | 2.64% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 下水线 | DN25 | 个 | 4.00 | 1800 | 0.66% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 下水线 | DN32 | 个 | 5.00 | 1800 | 0.83% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 下水线 | DN40 | 个 | 5.60 | 1800 | 0.92% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 下水线 | DN50 | 个 | 6.00 | 1800 | 0.99% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PPR弯头 | De20 | 个 | 1.60 | 1300 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PPR弯头 | De20x45° | 个 | 1.70 | 30 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PPR弯头 | De20x90° | 个 | 1.80 | 130 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PPR弯头 | De25 | 个 | 2.10 | 1200 | 0.23% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PPR弯头 | De25x45° | 个 | 2.40 | 180 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PPR弯头 | De25x90° | 个 | 2.50 | 250 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PPR弯头 | De32 | 个 | 3.20 | 800 | 0.23% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PPR弯头 | De32x45° | 个 | 3.00 | 800 | 0.22% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PPR弯头 | De32x90° | 个 | 3.00 | 600 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PPR弯头 | De40 | 个 | 3.50 | 600 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PPR弯头 | De40x45° | 个 | 4.00 | 300 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PPR弯头 | De40x90° | 个 | 5.50 | 100 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PPR弯头 | De50 | 个 | 4.30 | 200 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PPR弯头 | De50x45° | 个 | 7.40 | 20 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PPR弯头 | De50x90° | 个 | 7.50 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PPR弯头 | De63 | 个 | 5.20 | 300 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PPR弯头 | De63x45° | 个 | 14.50 | 30 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PPR弯头 | De63x90° | 个 | 15.00 | 40 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PPR弯头 | De75 | 个 | 6.30 | 200 | 0.12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PPR弯头 | De75x45° | 个 | 23.00 | 30 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PPR弯头 | De75x90° | 个 | 24.00 | 30 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PPR弯头 | De90 | 个 | 7.80 | 80 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PPR弯头 | De90x90° | 个 | 38.00 | 30 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PPR弯头 | De110 | 个 | 8.40 | 200 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | PPR弯头 | De110x90° | 个 | 65.00 | 30 | 0.18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | PPR管箍 | De20 | 个 | 1.60 | 900 | 0.13% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PPR管箍 | De25 | 个 | 2.10 | 900 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PPR管箍 | De32 | 个 | 4.20 | 1300 | 0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PPR管箍 | De40 | 个 | 5.10 | 900 | 0.42% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PPR管箍 | De50 | 个 | 5.80 | 500 | 0.27% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | PPR管箍 | De63 | 个 | 6.40 | 300 | 0.18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PPR管箍 | De75 | 个 | 7.30 | 160 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PPR管箍 | De90 | 个 | 8.50 | 80 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | PPR管箍 | De110 | 个 | 9.50 | 200 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PPR热水管 S3.2(2.0mpa) | De20x2.8 | 米 | 10.50 | 200 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PPR热水管 S3.2(2.0mpa) | De25x3.5 | 米 | 12.00 | 300 | 0.33% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PPR热水管 S3.2(2.0mpa) | De32x4.4 | 米 | 18.00 | 700 | 1.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PPR热水管 S3.2(2.0mpa) | De40x5.5 | 米 | 28.00 | 150 | 0.39% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | PPR热水管 S3.2(2.0mpa) | De50x6.9 | 米 | 36.00 | 70 | 0.23% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | PPR热水管 S3.2(2.0mpa) | De63x8.6 | 米 | 48.00 | 70 | 0.31% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | PPR热水管 S3.2(2.0mpa) | De75x10.3 | 米 | 65.00 | 70 | 0.42% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | PPR热水管 S3.2(2.0mpa) | De90x12.3 | 米 | 98.00 | 30 | 0.27% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | PPR热水管 S3.2(2.0mpa) | De110x15.1 | 米 | 145.00 | 30 | 0.40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | PPR热水管S3.2(1.6mpa) | De20 | 米 | 7.00 | 700 | 0.45% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | PPR热水管S3.2(1.6mpa) | De25 | 米 | 10.00 | 700 | 0.64% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | PPR热水管S3.2(1.6mpa) | De32 | 米 | 15.00 | 700 | 0.96% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | PPR热水管S3.2(1.6mpa) | De40 | 米 | 18.00 | 750 | 1.24% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | PPR热水管S3.2(1.6mpa) | De50 | 米 | 20.00 | 490 | 0.90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | PPR热水管S3.2(1.6mpa) | De63 | 米 | 22.00 | 270 | 0.54% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | PPR热水管S3.2(1.6mpa) | De75 | 米 | 23.00 | 200 | 0.42% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | PPR热水管S3.2(1.6mpa) | De90 | 米 | 24.00 | 150 | 0.33% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | PPR热水管S3.2(1.6mpa) | De110 | 米 | 25.00 | 340 | 0.78% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 水管 | pvc-20 | 米 | 3.00 | 2000 | 0.55% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 水管 | pvc-25 | 米 | 7.00 | 1000 | 0.64% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 水管 | pvc-32 | 米 | 10.00 | 500 | 0.46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PPR三通 | De20 | 个 | 1.70 | 1200 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | PPR三通 | De25 | 个 | 2.20 | 1200 | 0.24% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | PPR三通 | De32 | 个 | 4.10 | 1200 | 0.45% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | PPR三通 | De40 | 个 | 4.30 | 300 | 0.12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | PPR三通 | De50 | 个 | 5.20 | 100 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | PPR三通 | De63 | 个 | 5.40 | 100 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PPR三通 | De75 | 个 | 6.30 | 200 | 0.12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | PPR三通 | De90 | 个 | 7.50 | 100 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | PPR三通 | De110 | 个 | 8.50 | 200 | 0.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 管卡子 | DN15 | 个 | 3.50 | 500 | 0.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 管卡子 | DN20 | 个 | 3.80 | 500 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 管卡子 | DN25 | 个 | 4.20 | 500 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 管卡子 | DN32 | 个 | 10.50 | 500 | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 管卡子 | DN50 | 个 | 11.00 | 500 | 0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 管卡子 | DN65 | 个 | 12.00 | 500 | 0.55% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | PPR外牙直接 | De20 | 个 | 7.00 | 600 | 0.39% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | PPR外牙直接 | De25 | 个 | 11.00 | 600 | 0.61% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | PPR外牙直接 | De32 | 个 | 18.00 | 600 | 0.99% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | PPR外牙直接 | De40 | 个 | 19.00 | 400 | 0.70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | PPR外牙直接 | De50 | 个 | 24.00 | 200 | 0.44% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | PPR外牙直接 | De63 | 个 | 28.00 | 200 | 0.51% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | PVC弯头 | De25 | 个 | 2.00 | 400 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | PVC弯头 | De32 | 个 | 3.00 | 400 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | PVC弯头 | De50 | 个 | 3.00 | 800 | 0.22% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PVC弯头 | De63 | 个 | 4.00 | 300 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | PVC弯头 | De75 | 个 | 4.50 | 600 | 0.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | PVC弯头 | De90 | 个 | 5.00 | 70 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | PVC弯头 | De110 | 个 | 6.00 | 800 | 0.44% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | PVC弯头 | De160 | 个 | 7.00 | 60 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 下水管线 | De20 | 根 | 12.00 | 1500 | 1.65% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 下水管线 | De25 | 根 | 15.00 | 1500 | 2.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | PPR外牙活接 | De20 | 个 | 6.50 | 600 | 0.36% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | PPR外牙活接 | De25 | 个 | 8.70 | 600 | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | PPR外牙活接 | De32 | 个 | 14.50 | 1000 | 1.33% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | PPR外牙活接 | De40 | 个 | 21.00 | 300 | 0.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | PPR外牙活接 | De50 | 个 | 22.00 | 200 | 0.40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | PPR外牙活接 | De63 | 个 | 195.00 | 30 | 0.54% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | PVC管箍 | De20 | 个 | 1.50 | 100 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | PVC管箍 | De25 | 个 | 2.50 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | PVC管箍 | De32 | 个 | 2.50 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | PVC管箍 | De40 | 个 | 3.00 | 100 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | PVC管箍 | De50 | 个 | 5.00 | 500 | 0.23% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | PVC管箍 | De63 | 个 | 5.50 | 100 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | PVC管箍 | De75 | 个 | 6.00 | 600 | 0.33% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | PVC管箍 | De90 | 个 | 6.50 | 300 | 0.18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | PVC管箍 | De110 | 个 | 7.00 | 500 | 0.32% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | PVC管箍 | De160 | 个 | 4.00 | 300 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 加热管 | 304材质无缝380V，3KW | 根 | 30.00 | 10 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 加热管 | 304材质无缝380V，4KW | 根 | 66.00 | 260 | 1.57% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 加热管 | 304材质无缝380V，6KW | 根 | 50.00 | 10 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 加热管 | 304材质无缝380V，9KW | 根 | 80.00 | 10 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 加热管 | 304材质无缝380V，12KW | 根 | 120.00 | 10 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 加热管 | 304材质无缝33KW-66KW | 根 | 350.00 | 200 | 6.42% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 喉箍 | DN20 | 个 | 2.50 | 500 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 喉箍 | DN25 | 个 | 3.50 | 500 | 0.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 喉箍 | DN32 | 个 | 4.50 | 500 | 0.21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 喉箍 | DN50 | 个 | 5.50 | 500 | 0.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 喉箍 | DN80 | 个 | 7.50 | 500 | 0.34% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | PPR内牙弯头 | De15 | 个 | 3.40 | 500 | 0.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | PPR内牙弯头 | De20 | 个 | 11.00 | 500 | 0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | PPR内牙弯头 | De25 | 个 | 5.50 | 500 | 0.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | PPR内牙弯头 | De32 | 个 | 5.60 | 500 | 0.26% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | PPR内牙弯头 | De40 | 个 | 6.00 | 500 | 0.28% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | PPR内牙弯头 | De50 | 个 | 7.80 | 200 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 拖布池下水线 | DN25 | 个 | 14.00 | 2000 | 2.57% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | PPR内牙直接 | De20 | 个 | 8.00 | 500 | 0.37% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | PPR内牙直接 | De25 | 个 | 9.00 | 500 | 0.41% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | PPR内牙直接 | De32 | 个 | 10.00 | 1000 | 0.92% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | PPR内牙直接 | De40 | 个 | 58.00 | 30 | 0.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | PPR内牙直接 | De50 | 个 | 69.00 | 30 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | PPR内牙直接 | De63 | 个 | 85.00 | 30 | 0.23% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | PPR变径管箍 | De25x20 | 个 | 1.50 | 30 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | PPR变径管箍 | De32x20 | 个 | 2.00 | 500 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | PPR变径管箍 | De32x25 | 个 | 3.00 | 500 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | PPR变径管箍 | De40x20 | 个 | 4.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | PPR变径管箍 | De40x25 | 个 | 4.50 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | PPR变径管箍 | De40x32 | 个 | 4.80 | 53 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | PPR变径管箍 | De50x20 | 个 | 4.00 | 300 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | PPR变径管箍 | De50x32 | 个 | 4.00 | 400 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | PPR变径管箍 | De50x40 | 个 | 5.80 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | PPR变径管箍 | De63x32 | 个 | 6.50 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | PPR变径管箍 | De63x40 | 个 | 7.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | PPR变径管箍 | De63x50 | 个 | 7.50 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | PPR内牙三通 | De20 | 个 | 6.70 | 500 | 0.31% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | PPR内牙三通 | De25 | 个 | 5.60 | 500 | 0.26% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | PPR内牙三通 | De32 | 个 | 4.50 | 500 | 0.21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | PPR外牙弯头 | De20 | 个 | 20.00 | 500 | 0.92% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | PPR外牙弯头 | De25 | 个 | 25.00 | 500 | 1.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | PPR外牙弯头 | De32 | 个 | 50.00 | 500 | 2.29% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | PPR外牙弯头 | De40 | 个 | 75.00 | 30 | 0.21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 热镀锌管 | DN15 | 根 | 25.00 | 200 | 0.46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 热镀锌管 | DN20 | 根 | 30.00 | 200 | 0.55% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 热镀锌管 | DN25 | 根 | 38.00 | 200 | 0.70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 热镀锌管 | DN32 | 米 | 42.00 | 200 | 0.77% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 热镀锌管 | DN40 | 米 | 47.00 | 30 | 0.13% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 热镀锌管 | DN50 | 根 | 55.00 | 100 | 0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 热镀锌管 | DN65 | 米 | 62.00 | 100 | 0.57% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 热镀锌管 | DN80 | 米 | 70.00 | 30 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 热镀锌管 | DN100 | 米 | 77.00 | 30 | 0.21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 热镀锌管 | DN125 | 米 | 110.00 | 30 | 0.30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 铜短丝 | DN15 | 个 | 5.70 | 800 | 0.42% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 铜短丝 | DN20 | 个 | 7.00 | 800 | 0.51% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | PPR内牙活接 | De20 | 个 | 6.50 | 400 | 0.24% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | PPR内牙活接 | De25 | 个 | 7.00 | 400 | 0.26% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | PPR内牙活接 | De32 | 个 | 11.00 | 400 | 0.40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | PPR内牙活接 | De40 | 个 | 65.00 | 30 | 0.18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | PPR内牙活接 | De50 | 个 | 98.00 | 30 | 0.27% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | PPR内牙活接 | De63 | 个 | 165.00 | 30 | 0.45% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | PVC排水管 | De50 | 米 | 20.00 | 440 | 0.81% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | PVC排水管 | De63 | 米 | 21.00 | 150 | 0.29% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | PVC排水管 | De75 | 米 | 22.00 | 390 | 0.79% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | PVC排水管 | De90 | 米 | 24.00 | 120 | 0.26% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | PVC排水管 | De110 | 米 | 28.00 | 650 | 1.67% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | PVC排水管 | De160 | 米 | 30.00 | 90 | 0.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 钢丝下水管 | De25 | 米 | 30.00 | 600 | 1.65% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 钢丝下水管 | De20 | 米 | 20.00 | 600 | 1.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 不锈钢管 | DN20 | 米 | 30.00 | 400 | 1.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 38.00 | 400 | 1.39% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | PPR活接 | De25 | 个 | 11.00 | 500 | 0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | PPR活接 | De32 | 个 | 18.50 | 500 | 0.85% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | PPR活接 | De50 | 个 | 19.00 | 100 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | PPR活接 | De63 | 个 | 21.00 | 100 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 焊接无缝钢管 | DN15 | 米 | 18.00 | 30 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 焊接无缝钢管 | DN20 | 米 | 20.00 | 30 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 焊接无缝钢管 | DN25 | 米 | 25.00 | 30 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 焊接无缝钢管 | DN32 | 米 | 30.00 | 30 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 焊接无缝钢管 | DN40 | 米 | 35.00 | 30 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 焊接无缝钢管 | DN50 | 米 | 40.00 | 30 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 焊接无缝钢管 | DN65 | 米 | 48.00 | 30 | 0.13% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 焊接无缝钢管 | DN80 | 米 | 60.00 | 30 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 焊接无缝钢管 | DN100 | 米 | 65.00 | 30 | 0.18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 焊接无缝钢管 | DN125 | 米 | 75.00 | 30 | 0.21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | PE 管 | DN50 | 米 | 6.00 | 200 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | PE 管 | DN63 | 米 | 8.00 | 150 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | PE 管 | DN75 | 米 | 10.00 | 150 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | PE 管 | DN90 | 米 | 18.00 | 50 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | PE 管 | DN110 | 米 | 22.00 | 50 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | PE 管 | DN125 | 米 | 25.00 | 50 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | PPR等径三通 | De20 | 个 | 2.80 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | PPR等径三通 | De25 | 个 | 3.50 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | PPR等径三通 | De32 | 个 | 4.50 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | PPR等径三通 | De40 | 个 | 5.50 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | PPR等径三通 | De50 | 个 | 8.00 | 10 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | PPR等径三通 | De63 | 个 | 20.00 | 20 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | PPR等径三通 | De75 | 个 | 35.00 | 30 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | PPR等径三通 | De90 | 个 | 50.00 | 30 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | PPR等径三通 | De110 | 个 | 75.00 | 30 | 0.21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | PSP电熔三通 | De25x20 | 个 | 13.00 | 30 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | PSP电熔三通 | De32x25 | 个 | 16.00 | 30 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | PSP电熔三通 | De40x32 | 个 | 30.00 | 30 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | PSP电熔三通 | De50x40 | 个 | 35.00 | 30 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 高压胶管 | De40 | 米 | 20.00 | 150 | 0.28% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 雨水管 | PVC | 根 | 14.00 | 200 | 0.26% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | PPR内丝三通 | De25 | 个 | 9.60 | 400 | 0.35% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 保温毡 | 800mm | 米 | 6.00 | 300 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 软管 | pvc-20 | 米 | 3.00 | 500 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 软管 | pvc-25 | 米 | 4.00 | 600 | 0.22% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | PVC三通 | De20 | 个 | 1.50 | 100 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | PVC三通 | De25 | 个 | 2.00 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | PVC三通 | De32 | 个 | 2.50 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | PVC三通 | De50 | 个 | 3.50 | 200 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | PVC三通 | De63 | 个 | 4.50 | 150 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | PVC三通 | De75 | 个 | 5.00 | 200 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | PVC三通 | De90 | 个 | 6.50 | 120 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | PVC三通 | De110 | 个 | 8.50 | 200 | 0.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 1.50 | 200 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 镀锌弯头 | DN20 | 个 | 1.80 | 200 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 2.40 | 200 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 镀锌弯头 | DN32 | 个 | 2.80 | 200 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 镀锌弯头 | DN40 | 个 | 3.50 | 200 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 镀锌弯头 | DN50 | 个 | 4.00 | 200 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 镀锌弯头 | DN65 | 个 | 4.50 | 200 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 2.10 | 200 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 镀锌管箍 | DN20 | 个 | 2.00 | 200 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 2.10 | 200 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 镀锌管箍 | DN32 | 个 | 2.50 | 200 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 镀锌管箍 | DN40 | 个 | 3.80 | 200 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 镀锌管箍 | DN50 | 个 | 5.00 | 200 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 镀锌管箍 | DN65 | 个 | 11.00 | 20 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 2.00 | 200 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 镀锌三通 | DN20 | 个 | 2.50 | 200 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 镀锌三通 | DN25 | 个 | 2.80 | 200 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 镀锌三通 | DN32 | 个 | 3.00 | 200 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 镀锌三通 | DN40 | 个 | 4.00 | 150 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 镀锌三通 | DN50 | 个 | 5.00 | 150 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 镀锌三通 | DN65 | 个 | 26.00 | 10 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 白钢管卡 | DN15 | 个 | 4.00 | 200 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 白钢管卡 | DN20 | 个 | 5.00 | 200 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 白钢管卡 | DN25 | 个 | 6.00 | 200 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 白钢管卡 | DN32 | 个 | 7.00 | 100 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 白钢管卡 | DN40 | 个 | 8.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 白钢管卡 | DN50 | 个 | 9.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 白钢管卡 | DN65 | 个 | 10.00 | 20 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 白钢管卡 | DN80 | 个 | 11.00 | 20 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 白钢管卡 | DN100 | 个 | 12.00 | 15 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 白钢管卡 | DN125 | 个 | 15.00 | 10 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 白钢管卡 | DN150 | 个 | 18.00 | 10 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 手盆下水管 | 600mm | 根 | 15.00 | 400 | 0.55% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 小便器下水管 | 600mm | 根 | 10.00 | 400 | 0.37% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 长丝 | DN20 | 个 | 1.50 | 200 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 长丝 | DN25 | 个 | 2.00 | 200 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 长丝 | DN32 | 个 | 2.50 | 200 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 铸铁弯头 | DN15 | 个 | 1.00 | 120 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 铸铁弯头 | DN20 | 个 | 1.50 | 120 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 铸铁弯头 | DN25 | 个 | 2.00 | 120 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 铸铁弯头 | DN32 | 个 | 2.50 | 120 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 铸铁弯头 | DN40 | 个 | 3.00 | 120 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 铸铁弯头 | DN50 | 个 | 3.50 | 120 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 铸铁弯头 | DN65 | 个 | 3.50 | 120 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 铸铁弯头 | DN75 | 个 | 4.50 | 120 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 铸铁弯头 | DN80 | 个 | 5.60 | 120 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 铸铁三通 | DN15 | 个 | 1.50 | 150 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 铸铁三通 | DN20 | 个 | 1.60 | 150 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 铸铁三通 | DN25 | 个 | 2.20 | 150 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 铸铁三通 | DN32 | 个 | 2.50 | 150 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 铸铁三通 | DN40 | 个 | 3.00 | 150 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 铸铁三通 | DN50 | 个 | 3.00 | 50 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 铸铁三通 | DN65 | 个 | 4.00 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 铸铁三通 | DN75 | 个 | 5.00 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 铸铁三通 | DN80 | 个 | 6.00 | 50 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 铸铁管箍 | DN15 | 个 | 1.20 | 120 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 铸铁管箍 | DN20 | 个 | 1.50 | 120 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 铸铁管箍 | DN25 | 个 | 2.80 | 120 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 铸铁管箍 | DN32 | 个 | 3.00 | 120 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 铸铁管箍 | DN40 | 个 | 3.50 | 120 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 铸铁管箍 | DN50 | 个 | 5.00 | 80 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 铸铁管箍 | DN65 | 个 | 11.50 | 60 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 短丝 | DN15 | 个 | 5.00 | 180 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 短丝 | DN20 | 个 | 8.00 | 180 | 0.13% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 短丝 | DN25 | 个 | 8.00 | 100 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | PPR管接 | De25 | 个 | 4.00 | 200 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | PPR管接 | De32 | 个 | 5.00 | 140 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | PPR管接 | De50 | 个 | 6.00 | 120 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | PE直接 | DN50 | 个 | 3.00 | 50 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | PE直接 | DN63 | 个 | 3.50 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | PE直接 | DN75 | 个 | 4.00 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | PE直接 | DN90 | 个 | 5.00 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | PE直接 | DN110 | 个 | 8.00 | 200 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 铁丝堵 | DN15 | 个 | 1.30 | 100 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 铁丝堵 | DN20 | 个 | 1.50 | 100 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 铁丝堵 | DN25 | 个 | 1.60 | 100 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 铁丝堵 | DN32 | 个 | 1.90 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 铁丝堵 | DN40 | 个 | 2.00 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 铸铁活接 | DN15 | 个 | 2.00 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 铸铁活接 | DN20 | 个 | 3.00 | 100 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 铸铁活接 | DN25 | 个 | 4.00 | 100 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 铸铁活接 | DN32 | 个 | 5.00 | 100 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | PVC内牙直接 | De20 | 个 | 2.00 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | PVC内牙直接 | De32 | 个 | 3.00 | 100 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | PVC内牙直接 | De50 | 个 | 3.50 | 100 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | PE弯头 | DN50 | 个 | 2.50 | 90 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | PE弯头 | DN63 | 个 | 3.00 | 90 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | PE弯头 | DN75 | 个 | 4.00 | 90 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | PE弯头 | DN90 | 个 | 5.00 | 90 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | PE弯头 | DN110 | 个 | 6.00 | 80 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | PPR变径三通 | De25x20 | 个 | 3.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | PPR变径三通 | De32x20 | 个 | 3.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | PPR变径三通 | De32x25 | 个 | 3.50 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | PPR变径三通 | De40x20 | 个 | 5.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | PPR变径三通 | De40x25 | 个 | 5.50 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | PPR变径三通 | De40x32 | 个 | 6.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | PPR变径三通 | De50x20 | 个 | 7.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | PPR变径三通 | De50x25 | 个 | 7.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | PPR变径三通 | De50x32 | 个 | 7.50 | 80 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | PPR变径三通 | De63x25 | 个 | 7.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | PPR变径三通 | De63x32 | 个 | 8.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | PPR变径三通 | De63x40 | 个 | 9.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | PPR变径三通 | De63x50 | 个 | 10.00 | 30 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 镀锌短丝 | DN15 | 个 | 1.80 | 60 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 镀锌短丝 | DN20 | 个 | 2.80 | 150 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 镀锌短丝 | DN25 | 个 | 3.80 | 200 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 镀锌短丝 | DN32 | 个 | 4.50 | 20 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 气包丝堵 | DN15 | 个 | 1.20 | 200 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 气包丝堵 | DN20 | 个 | 1.90 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 气包丝堵 | DN25 | 个 | 2.20 | 50 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 热熔气包补芯 | De25 | 个 | 15.00 | 50 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 热熔气包补芯 | De32 | 个 | 18.00 | 50 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 热熔气包补芯 | De40 | 个 | 18.00 | 50 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 铸铁气包补芯 | DN20 | 个 | 7.00 | 10 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 铸铁气包补芯 | DN25 | 个 | 7.00 | 60 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 铸铁气包补芯 | DN32 | 个 | 7.00 | 53 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 铸铁气包补芯 | DN40 | 个 | 7.00 | 45 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 铁补芯 | DN15 | 个 | 1.20 | 70 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 铁补芯 | DN20 | 个 | 1.30 | 70 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 铁补芯 | DN25 | 个 | 1.50 | 80 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 铁补芯 | DN32 | 个 | 1.80 | 70 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 外牙 | DN15 | 个 | 3.00 | 300 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 伸缩补芯 | DN15 | 个 | 1.30 | 60 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 伸缩补芯 | DN20 | 个 | 1.50 | 60 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 伸缩补芯 | DN25 | 个 | 1.80 | 60 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 伸缩补芯 | DN32 | 个 | 2.00 | 60 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | PVC伸缩节 | De32 | 个 | 2.50 | 60 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | PVC伸缩节 | De50 | 个 | 8.00 | 60 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | PVC伸缩节 | De75 | 个 | 8.00 | 60 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | PVC伸缩节 | De90 | 个 | 9.00 | 60 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | PE三通 | DN50 | 个 | 3.00 | 50 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | PE三通 | DN63 | 个 | 4.00 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | PE三通 | DN75 | 个 | 5.00 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | PE三通 | DN90 | 个 | 6.00 | 50 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | PE三通 | DN110 | 个 | 7.00 | 50 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 雨水管 | 铸铁 | 米 | 6.00 | 60 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 雨水斗 | 塑料 | 个 | 2.50 | 120 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 雨水斗 | 铸铁 | 个 | 3.50 | 120 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | PVC外牙直接 | De20 | 个 | 2.50 | 120 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | PVC外牙直接 | De50 | 个 | 3.50 | 120 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | PVC活接 | De50 | 个 | 6.00 | 50 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | PVC活接 | De63 | 个 | 7.80 | 50 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | PVC活接 | De75 | 个 | 9.50 | 50 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | PVC活接 | De90 | 个 | 15.50 | 50 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | PVC活接 | De110 | 个 | 30.00 | 50 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 气包对丝 | DN32 | 个 | 5.50 | 130 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 气包对丝 | DN40 | 个 | 6.00 | 150 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 热缩管 | φ1mm | 米 | 1.00 | 30 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 热缩管 | φ2mm | 米 | 1.50 | 30 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 热缩管 | Φ3mm | 米 | 2.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 热缩管 | Φ4mm | 米 | 3.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 热缩管 | Φ5mm | 米 | 3.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 热缩管 | Φ6mm | 米 | 3.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 热缩管 | Ф8mm | 米 | 3.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 热缩管 | Ф10mm | 米 | 3.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 铁短丝 | DN20 | 个 | 2.20 | 60 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 铁短丝 | DN25 | 个 | 2.50 | 60 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 铁短丝 | DN32 | 个 | 2.80 | 60 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | PSP外牙活接 | De25 | 个 | 30.00 | 10 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | PSP外牙活接 | De32 | 个 | 45.00 | 10 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | PSP外牙活接 | De40 | 个 | 85.00 | 10 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | PSP外牙活接 | De50 | 个 | 105.00 | 10 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 空调软连接 | DN20x300 | 根 | 28.00 | 15 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 空调软连接 | DN20x500 | 根 | 35.00 | 15 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 空调软连接 | DN25x300 | 根 | 38.00 | 15 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 空调软连接 | DN32x300 | 根 | 58.00 | 15 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 空调软连接 | DN40x300 | 根 | 78.00 | 15 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 空调软连接 | DN50x300 | 根 | 105.00 | 15 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 橡塑保温管 | Ф8mm | 米 | 5.00 | 100 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 橡塑保温管 | Ф10mm | 米 | 6.00 | 100 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | U型托管卡 | 25 | 套 | 3.00 | 230 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | U型托管卡 | 32 | 套 | 3.50 | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | U型托管卡 | 40 | 套 | 4.00 | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | PVC外牙活接 | De20 | 个 | 3.50 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | PVC外牙活接 | De32 | 个 | 3.80 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | PVC外牙活接 | De50 | 个 | 4.00 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | PVC给水管 | De32 | 米 | 8.00 | 100 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | PVC给水管 | De40 | 米 | 10.00 | 100 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | PVC内牙活接 | De20 | 个 | 2.80 | 50 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | PVC内牙活接 | De32 | 个 | 3.00 | 50 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | PVC内牙活接 | De50 | 个 | 3.50 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 管夹 | DN80 | 个 | 15.00 | 130 | 0.18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | PPR活套法兰 | De50 | 套 | 45.00 | 30 | 0.12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | PPR活套法兰 | De63 | 套 | 55.00 | 30 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | PPR活套法兰 | De75 | 套 | 68.00 | 30 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | PPR活套法兰 | De90 | 套 | 75.00 | 30 | 0.21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | PPR活套法兰 | De110 | 套 | 95.00 | 30 | 0.26% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | PSP电熔管 | 20x2.0 | 米 | 17.00 | 30 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | PSP电熔管 | 25x2.5 | 米 | 20.00 | 30 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | PSP电熔管 | 32x3.0 | 米 | 30.00 | 30 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | PSP电熔管 | 40x3.5 | 米 | 40.00 | 30 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | PSP电熔管 | 50x4.5 | 米 | 40.00 | 30 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | PSP电熔管箍 | De20 | 个 | 6.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | PSP电熔管箍 | De25 | 个 | 9.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | PSP电熔管箍 | De32 | 个 | 12.00 | 30 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | PSP电熔管箍 | De40 | 个 | 20.00 | 30 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | PSP电熔管箍 | De50 | 个 | 25.00 | 30 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | PSP转换接头 | De25 | 个 | 7.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | PSP转换接头 | De32 | 个 | 12.00 | 30 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | PSP转换接头 | De40 | 个 | 18.00 | 50 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | PSP转换接头 | De50 | 个 | 23.00 | 30 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 正反补芯 | DN15 | 个 | 5.00 | 100 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 铸铁短接 | DN15 | 个 | 3.00 | 100 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | PPR管帽 | De20 | 个 | 2.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | PPR管帽 | De25 | 个 | 2.50 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | PPR管帽 | De32 | 个 | 3.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | PPR管帽 | De40 | 个 | 4.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 铜管 | 外径1mm*内径1mm | 米 | 5.00 | 80 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 铜管 | 外径6mm*内径1mm | 米 | 8.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 铜管 | 外径8mm*内径1mm | 米 | 10.00 | 30 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 铜管 | 外径12mm*内径1mm | 米 | 15.00 | 30 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | PSP电熔弯头 | De25 | 个 | 7.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | PSP电熔弯头 | De32 | 个 | 15.00 | 30 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | PSP电熔弯头 | De40 | 个 | 28.50 | 30 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | PVC管接 | 20-25 | 个 | 0.30 | 90 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 焊接单丝 | DN15 | 个 | 2.50 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 焊接单丝 | DN20 | 个 | 2.80 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 焊接单丝 | DN25 | 个 | 3.50 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 焊接单丝 | DN32 | 个 | 4.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 焊接单丝 | DN40 | 个 | 4.50 | 50 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 白钢活接 | DN25 | 个 | 13.00 | 70 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 加强管卡 | DN25 | 个 | 5.00 | 20 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 加强管卡 | DN50 | 个 | 7.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 加强管卡 | DN80 | 个 | 9.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 加强管卡 | DN100 | 个 | 15.00 | 30 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 铜三通 | 1寸 | 个 | 30.00 | 40 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | PPR气包补芯 | De32 | 个 | 5.10 | 40 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 管堵 | De50 | 个 | 2.50 | 40 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 铝管 | De32 | 米 | 15.00 | 40 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 加长丝 | DN20 | 个 | 8.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 加长丝 | DN25 | 个 | 9.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 加长丝 | DN32 | 个 | 10.00 | 30 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 铁快接 | DN25 | 个 | 20.00 | 30 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 铁快接 | DN32 | 个 | 25.00 | 30 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 铁快接 | DN40 | 个 | 30.00 | 30 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 铁快接 | DN50 | 个 | 38.00 | 30 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 长丝根母 | DN20 | 套 | 9.50 | 30 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 长丝根母 | DN25 | 套 | 12.00 | 30 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 8.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 11.00 | 30 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 铝三通 | De32 | 个 | 8.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 铸铁气包放风补芯 | DN25 | 个 | 7.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价加权折扣率合计=∑（每项物品的预算权重率×每项物品的报价折扣率%）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二包：型材物料报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 参考用量 | 预算权重 | 供应商报价 | 报价折扣率 | 报价加权折扣率 | 品牌 | 生产厂商 | 产地/国别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加长水嘴 | DN15 | 个 | 43.00 | 800 | 2.65% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 长脖水嘴 | DN15 | 个 | 123.00 | 700 | 6.62% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 热水嘴 | DN15 | 个 | 44.50 | 700 | 2.40% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 热水嘴 | DN20 | 个 | 45.00 | 700 | 2.42% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冷水嘴 | 纯铜DN20 | 个 | 8.00 | 700 | 0.43% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢制散热器 | 单柱600高 | 柱 | 25.00 | 500 | 0.96% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢制散热器 | 双柱400高 | 柱 | 28.00 | 100 | 0.22% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢制散热器 | 双柱600高 | 柱 | 38.00 | 800 | 2.34% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜闸阀 | DN15 | 个 | 21.00 | 200 | 0.32% |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 22.00 | 200 | 0.34% |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 36.50 | 300 | 0.84% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 38.00 | 200 | 0.58% |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 40.00 | 50 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 90.00 | 50 | 0.35% |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 铜闸阀 | DN65 | 个 | 95.00 | 100 | 0.73% |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 铜闸阀 | DN80 | 个 | 100.00 | 20 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 19.00 | 200 | 0.29% |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 20.00 | 200 | 0.31% |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 37.00 | 300 | 0.85% |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 38.00 | 200 | 0.58% |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 铜球阀 | DN40 | 个 | 40.00 | 200 | 0.62% |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 57.00 | 60 | 0.26% |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 大便器冲洗阀 | DN25 | 个 | 95.00 | 700 | 5.12% |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PPR活接球阀 | De15 | 个 | 16.00 | 150 | 0.18% |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PPR活接球阀 | De25 | 个 | 17.00 | 150 | 0.20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PPR活接球阀 | De32 | 个 | 41.20 | 150 | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PPR活接球阀 | De40 | 个 | 44.00 | 150 | 0.51% |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PPR活接球阀 | De50 | 个 | 58.00 | 30 | 0.13% |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 法兰闸阀 | DN50 | 个 | 200.00 | 20 | 0.31% |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 法兰闸阀 | DN65 | 个 | 260.00 | 20 | 0.40% |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 法兰闸阀 | DN80 | 个 | 280.00 | 20 | 0.43% |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 法兰闸阀 | DN100 | 个 | 110.00 | 20 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 法兰闸阀 | DN125 | 个 | 485.00 | 20 | 0.75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 85.00 | 80 | 0.52% |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 85.00 | 60 | 0.39% |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 85.00 | 90 | 0.59% |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 100.00 | 80 | 0.62% |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 立式水嘴 | DN15 | 个 | 49.00 | 400 | 1.51% |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 脚踏阀芯 | DN25 | 个 | 210.00 | 260 | 4.20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三角阀 | DN15 | 个 | 22.00 | 300 | 0.51% |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 淋浴头 | 直径100mm | 套 | 30.00 | 240 | 0.55% |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 淋浴头 | 增压 | 个 | 38.00 | 300 | 0.88% |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 小便器冲洗阀 | DN15 | 个 | 60.00 | 120 | 0.55% |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 小便器冲洗阀 | DN20 | 个 | 61.00 | 300 | 1.41% |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PPR热熔阀 | （铜）直径4分 | 个 | 25.00 | 200 | 0.38% |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PPR热熔阀 | （铜）直径6分 | 个 | 35.00 | 200 | 0.54% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | PPR热熔阀 | （铜）直径1寸 | 个 | 55.00 | 120 | 0.51% |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | PPR热熔阀 | （铜）直径2寸 | 个 | 50.00 | 80 | 0.31% |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | PPR热熔阀 | （铜）直径2.5寸 | 个 | 60.00 | 80 | 0.37% |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 脚踏阀 | DN25 | 个 | 77.00 | 400 | 2.37% |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 鹅头水嘴 | DN15 | 个 | 39.00 | 300 | 0.90% |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 加长脚踏阀 | DN25 | 个 | 105.00 | 300 | 2.42% |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 快开水嘴 | DN15 | 个 | 18.00 | 300 | 0.42% |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 截止小便器冲洗阀 | DN15 | 个 | 175.00 | 300 | 4.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 延迟阀 | DN25 | 个 | 29.00 | 500 | 1.12% |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 暗装脚踏阀 | DN25 | 个 | 190.00 | 350 | 5.12% |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | PPR闸阀 | De20 | 个 | 6.00 | 200 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | PPR闸阀 | De25 | 个 | 7.80 | 200 | 0.12% |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | PPR闸阀 | De32 | 个 | 8.40 | 200 | 0.13% |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | PPR闸阀 | De40 | 个 | 9.70 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | PPR闸阀 | De63 | 个 | 10.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 白钢漏 | DN75 | 套 | 42.00 | 350 | 1.13% |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 暗装小便阀 | DN15 | 个 | 45.00 | 350 | 1.21% |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 混合水嘴 | 矮 | 个 | 34.00 | 200 | 0.52% |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 混合水嘴 | 高 | 个 | 66.00 | 200 | 1.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 不锈钢翻板下水线 | DN25 | 个 | 23.00 | 300 | 0.53% |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 镀锌水嘴 | 纯铜DN15 | 个 | 28.00 | 300 | 0.65% |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 小便器感应阀 | DN15 | 个 | 40.00 | 150 | 0.46% |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 小便器感应阀 | DN25 | 个 | 240.00 | 120 | 2.22% |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 高脖水嘴 | DN15 | 个 | 85.00 | 160 | 1.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 铸铁散热器 | 60翼型 | 片 | 130.00 | 90 | 0.90% |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 铸铁散热器 | 椭翼745型 | 片 | 55.00 | 150 | 0.63% |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 铜自动水嘴 | 纯铜DN15 | 个 | 20.00 | 90 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 铜自动水嘴 | 纯铜DN20 | 个 | 25.00 | 90 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 铜自动水嘴 | 纯铜DN32 | 个 | 30.00 | 90 | 0.21% |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 铜自动水嘴 | 纯铜DN50 | 个 | 38.00 | 90 | 0.26% |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 铜浮球阀 | DN15 | 个 | 28.00 | 90 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 铜浮球阀 | DN20 | 个 | 28.00 | 90 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 铜浮球阀 | DN25 | 个 | 35.00 | 90 | 0.24% |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 铜浮球阀 | DN50 | 个 | 55.00 | 40 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 防臭地漏芯 | DE32 | 个 | 5.60 | 210 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 防臭地漏芯 | DE50 | 个 | 7.00 | 160 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 防臭地漏芯 | DE80 | 个 | 8.80 | 160 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 哈夫节 | DN40x300 | 个 | 95.00 | 18 | 0.13% |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 哈夫节 | DN50*300 | 个 | 100.00 | 18 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 哈夫节 | DN63*300 | 个 | 105.00 | 18 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 哈夫节 | DN65x300 | 个 | 105.00 | 18 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 哈夫节 | DN80*300 | 个 | 110.00 | 18 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 哈夫节 | DN100*300 | 个 | 115.00 | 18 | 0.16% |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 哈夫节 | DN125*300 | 个 | 120.00 | 18 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 哈夫节 | DN150*300 | 个 | 125.00 | 18 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 哈夫节 | DN200*300 | 个 | 140.00 | 18 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 速热水龙头 | DN15 | 个 | 180.00 | 80 | 1.11% |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 水箱洁具 | 20cm | 套 | 61.00 | 80 | 0.38% |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | PPR双熔活接球阀 | De20 | 个 | 58.00 | 70 | 0.31% |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | PPR双熔活接球阀 | De25 | 个 | 75.00 | 80 | 0.46% |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | PPR双熔活接球阀 | De32 | 个 | 135.00 | 80 | 0.83% |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | PPR双熔活接球阀 | De40 | 个 | 230.00 | 30 | 0.53% |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | PPR双熔活接球阀 | De50 | 个 | 298.00 | 10 | 0.23% |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | PPR双熔活接球阀 | De63 | 个 | 425.00 | 20 | 0.65% |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 大便器感应阀 | DN25 | 个 | 292.00 | 120 | 2.70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 卧式脚踏阀 | DN25 | 个 | 41.00 | 120 | 0.38% |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 加长水龙头 | DN15 | 个 | 55.00 | 120 | 0.51% |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 热水减压阀 | DN20 | 个 | 48.90 | 120 | 0.45% |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 坐便盖 | 30cm*50cm | 个 | 30.00 | 60 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 坐便盖 | 45cm*38cm | 个 | 23.00 | 60 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 三角淋浴阀 | 合金 | 个 | 20.00 | 60 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 三角淋浴阀 | 铜 | 个 | 25.00 | 90 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 开水器水龙头 | DN15 | 个 | 30.00 | 100 | 0.23% |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 边开水嘴 | DN15 | 个 | 45.00 | 100 | 0.35% |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 拖布池 | 48cm*46cm | 个 | 165.00 | 60 | 0.76% |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 55.00 | 90 | 0.38% |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 65.00 | 90 | 0.45% |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 70.00 | 10 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 混水器阀芯 | DN15 | 个 | 12.00 | 100 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 水箱加热管 | 12KW | 根 | 200.00 | 80 | 1.23% |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 下水漏 | 12cm*10cm | 个 | 15.00 | 80 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 淋浴管 | 1.5米 | 个 | 17.00 | 80 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 台上盆 | 56cm*47cm | 个 | 28.00 | 80 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 台下盆 | 56cm*42cm | 个 | 140.00 | 80 | 0.86% |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 坐便洁具 | 通用型 | 个 | 30.00 | 80 | 0.18% |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 蹲便器 | 58cm*43cm | 个 | 178.00 | 80 | 1.10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 小便器 | 壁挂式 | 个 | 175.00 | 80 | 1.08% |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 水龙头 | 材质：钢，直径4分 | 个 | 25.00 | 160 | 0.31% |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 法兰盘 | DN50 | 个 | 10.00 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 法兰盘 | DN65 | 个 | 15.00 | 30 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 法兰盘 | DN80 | 个 | 18.00 | 30 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 法兰盘 | DN100 | 个 | 22.00 | 30 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 法兰盘 | DN125 | 个 | 25.00 | 20 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 法兰盘 | DN150 | 个 | 35.00 | 10 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 法兰垫 | DN50 | 个 | 2.50 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 法兰垫 | DN65 | 个 | 3.00 | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 法兰垫 | DN80 | 个 | 4.50 | 100 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 法兰垫 | DN100 | 个 | 5.50 | 120 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 法兰垫 | DN125 | 个 | 6.00 | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 法兰垫 | DN150 | 个 | 6.50 | 10 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 混合水咀 | 180高 | 个 | 85.00 | 40 | 0.26% |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 压铸铝气包胶垫 | DN40 | 个 | 2.80 | 350 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 铜角阀 | DN15 | 个 | 6.50 | 150 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 铜角阀 | DN20 | 个 | 9.00 | 150 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 铸铁气包胶垫 | DN32 | 个 | 2.30 | 300 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 铸铁气包胶垫 | DN40 | 个 | 2.50 | 300 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 热水器自动水嘴 | 30cm | 个 | 100.00 | 20 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 大便器返水弯 | DN25 | 个 | 20.00 | 80 | 0.12% |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 小便器堵头 | 32 | 个 | 5.80 | 90 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 法兰铸钢闸阀 | DN100 | 个 | 550.00 | 2 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 法兰铸钢闸阀 | DN150 | 个 | 900.00 | 2 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 热水器混水阀 | DN15 | 个 | 275.00 | 5 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 加厚塑料水箱 | 200cm*120cm | 个 | 750.00 | 3 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 坐便器 | 385mm*752mm*640mm | 个 | 450.00 | 5 | 0.17% |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 坐便器 | 340mm*715mm*670mm | 个 | 202.00 | 5 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 坐便器 | 400mm*670mm*720mm | 个 | 500.00 | 5 | 0.19% |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 手动放风扣 | 铜 | 个 | 4.80 | 200 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 法兰螺丝 | DN10x100 | 套 | 2.50 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 法兰螺丝 | DN12x100 | 套 | 2.80 | 100 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 法兰螺丝 | DN14x100 | 套 | 3.00 | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 法兰螺丝 | DN16*80 | 套 | 3.30 | 100 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 法兰螺丝 | DN16x100 | 套 | 3.50 | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 法兰螺丝 | DN16*120 | 套 | 3.60 | 100 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 法兰螺丝 | DN18*100 | 套 | 3.70 | 100 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 铜逆止阀 | DN25 | 个 | 25.00 | 40 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 柱盆 | 500mm*430mm | 个 | 45.00 | 40 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 水箱温控表 | 220V | 个 | 195.00 | 10 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 法兰逆止阀 | DN50 | 个 | 90.00 | 15 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 大便器冲洗阀 | DN20 | 个 | 29.00 | 80 | 0.18% |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 混水器 | 全铜 | 个 | 70.00 | 40 | 0.22% |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 闸板阀 | DN25 | 个 | 95.00 | 40 | 0.29% |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 单向阀 | 制冷设备 | 个 | 35.00 | 40 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 水位计 | 6分 | 个 | 30.00 | 40 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN50 | 个 | 240.00 | 6 | 0.11% |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN65 | 个 | 280.00 | 3 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN80 | 个 | 320.00 | 3 | 0.07% |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN100 | 个 | 350.00 | 3 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN125 | 个 | 400.00 | 3 | 0.09% |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 涡轮蜗杆蝶阀 | DN150 | 个 | 450.00 | 3 | 0.10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 焊接球阀 | DN65 | 个 | 195.00 | 9 | 0.14% |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 焊接球阀 | DN80 | 个 | 220.00 | 2 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 调节阀 | DN40 | 个 | 40.00 | 20 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 调节阀 | DN50 | 个 | 50.00 | 20 | 0.08% |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 铸铁气包丝堵 | DN25 | 个 | 4.00 | 15 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 铸铁气包丝堵 | DN32 | 个 | 4.50 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 铸铁气包丝堵 | DN40 | 个 | 5.00 | 30 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 根母 | DN15 | 个 | 1.10 | 20 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 根母 | DN20 | 个 | 1.20 | 20 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 根母 | DN25 | 个 | 1.30 | 20 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 铜过滤器 | DN25 | 个 | 23.00 | 20 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 铜过滤器 | DN32 | 个 | 25.00 | 20 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 铜过滤器 | DN40 | 个 | 28.00 | 20 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 喷头 | DN15 | 个 | 13.00 | 40 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 座便法兰 | 直径100mm | 个 | 10.00 | 40 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 焊接单丝 | DN25 | 个 | 7.00 | 40 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 5.00 | 40 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 钢制散热器堵 | DN20 | 个 | 6.00 | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 钢制散热器堵 | DN25 | 个 | 6.50 | 30 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 快速接头 | DN20 | 个 | 11.20 | 40 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 焊接法兰 | DN50 | 个 | 28.00 | 10 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 焊接法兰 | DN65 | 个 | 38.00 | 10 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 焊接法兰 | DN80 | 个 | 48.00 | 10 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 焊接法兰 | DN100 | 个 | 58.00 | 10 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 焊接法兰 | DN125 | 个 | 65.00 | 10 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 焊接法兰 | DN150 | 个 | 75.00 | 10 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 塑胶井盖 | 500-700 | 个 | 75.00 | 10 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 压力表 | 1.0MPa | 个 | 35.00 | 20 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 压力表 | 1.6MPa | 个 | 150.00 | 2 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 地热排气放水阀 | DN25 | 个 | 60.00 | 5 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 地热排气放水阀 | DN32 | 个 | 65.00 | 10 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 气包胶垫 | 32 | 个 | 2.00 | 20 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 暖气加热管 | 1500W | 根 | 38.00 | 20 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 镀锌丝堵 | DN20 | 个 | 3.00 | 80 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 坐便按钮 | 双 | 个 | 15.00 | 20 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 22.00 | 10 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 30.00 | 10 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 45.00 | 10 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 65.00 | 10 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 钢制散热器放风 | DN20 | 个 | 8.00 | 10 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 钢制散热器放风 | DN25 | 个 | 8.50 | 15 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 硬密封蝶阀 | DN100 | 个 | 115.00 | 6 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 白钢盆 | 38cm*33cm | 个 | 65.00 | 6 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 对夹蝶阀 | DN50 | 个 | 150.00 | 3 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 对夹蝶阀 | DN65 | 个 | 180.00 | 3 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 对夹蝶阀 | DN80 | 个 | 200.00 | 3 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 180.00 | 2 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 对夹蝶阀 | DN125 | 个 | 220.00 | 3 | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 240.00 | 3 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 自来水水表 |  | 个 | 100.00 | 8 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 翅片管散热器 | 500-6 | 组 | 38.00 | 5 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 橡胶软接头 | DN50 | 个 | 120.00 | 2 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 橡胶软接头 | DN100 | 个 | 120.00 | 2 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 橡胶软接头 | DN200 | 个 | 120.00 | 2 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 冲洗阀垫 | DN 25 | 个 | 3.30 | 150 | 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | PPR热熔阀 | De32 | 个 | 6.60 | 120 | 0.06% |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | PPR热熔阀 | De50 | 个 | 9.00 | 50 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 活接胶垫 | De25 | 个 | 1.80 | 150 | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 活接胶垫 | De32 | 个 | 2.00 | 70 | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 活接胶垫 | De40 | 个 | 2.20 | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价加权折扣率合计=∑（每项物品的预算权重率×每项物品的报价折扣率%）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 验收标准

（1）验收主体

采购人各中心管理员和仓库保管员进行验收。

（2）验收时间

吉林大学各单位收货时间。

（3）验收方式

吉林大学后勤服务集团各使用单位指定地点送货，使用单位工作人员负责验收，供货单位送货时携带产品合格证明，所送货物必须与报价单样品、品牌一致。

（4）验收程序

一般程序验收。

（5）验收内容

招标文件和投标文件中所有技术及商务要求。

（6）验收标准

按行业通行标准和投标人投标文件的承诺。

4. 违约责任

4.1如发生以次充好、使用假冒伪劣品牌，第一次以所涉及的材料供应价10倍从应结算货款中予以扣除；第二次以所涉及的材料供应价20倍从应结算货款中予以扣除；第三次则解除合同，履约保证金不返还；

4.2如供货不及时或拒绝供货，第一次扣除履约保证金1000元；第二次扣除履约保证金3000元；第三次则解除合同，履约保证金不返还；

4.3所供批量货物经抽检，如果每包（捆、袋、瓶、KG等）数量少于规定数量，当批货物全部按抽检数量进行结算。

5.服务承诺：投标人必需出具服务承诺（对产品最低使用期限、保修（退、换）期作出明确说明）。