Powidz, dn. 13.08.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Powidz Osiedle 6,

62-430 Powidz, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup dwóch nagrzewnic gazowych ”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostawy dwóch sztuk nagrzewnic gazowych o parametrach pracy zbliżonych bądź identycznych jak aktualnie zamontowane urządzenia:

Nagrzewnica  Jumbo  150M    -  budynek nr  394/6015

Urządzenie ma być przystosowane do pracy z medium – gaz ziemny, ma posiadać palnik gazowy. W koszty dostawy należy wliczyć dodatkowo: dostawę w miejsce wskazane przez użytkownika, podłączenie, uruchomienie, ew. regulacja urządzenia/palnika wg. Życzenia użytkownika, wykonanie pomiarów elektrycznych, oraz wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazowej.  . Dodatkowo urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczną dopuszczającą urządzenie do pracy.

Przed wystawieniem oferty cenowej zaleca się wizję lokalną wcześniej uzgodnioną 
z Zamawiającym. Koszty  wizji w całości pokrywa Wykonawca.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Data: 14 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce: 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, k. 6015

- Wymagany okres gwarancji:

minimum 24 miesiące

- Termin i sposób płatności:

Płatność odbędzie się w formie przelewu do 30 dni po wykonanej usłudze/dostawie, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W zaoferowaną cenę należy wliczyć wartość całkowitą usługi wraz kosztami dojazdu oraz obowiązujący podatek VAT. Ceny podane w formularzu ofertowym mają być wyrażone cyfrą i słownie.

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

100%

- Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru, oraz uzupełnienie i podpisanie załącznika nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

a) formularz oferty cenowej złożonej w formie e-maila musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty zeskanować i przesłać jako załączniki do wiadomości.

b) formularz oferty cenowej należy złożyć w terminie do dnia 29.08.2025 r. do godz. 11:00 e-mailem na adres 33bltr.s.ogrzewania.infra@ron.mil.pl  umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na:

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

p. Piotr Przybylski 					 	tel. 261 543 311

e-mail: 33bltr. s.ogrzewania.infra@ron.mil.pl

st. kpr. Krzysztof Kobyłecki  tel. 261 544 080,
e-mail:33bltr. s.ogrzewania.infra@ron.mil.pl

UWAGA:

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Nierozpatrywania propozycji cenowych, otrzymanych po terminie;

- Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty;

- Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich;

- Nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny;

- Przetwarzania Państwa danych osobowych na zasadach określonych na stronie internetowej: www.33bltr.wp.mil.pl w zakładce pozostałe – ochrona danych osobowych.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy

plut. Krzysztof Kobyłecki