[image: image1.png]



Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Concurso de Precios N° 2000XXXX
Mantenimiento correctivo de las baterías de depósitos elevados de agua potable de los barrios Uruguay y Nuevo Uruguay de la ciudad de Salto. 

Fecha de apertura: 15/09/2025 
 Hora: 11:00

Contenido
4Sección I


4Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales


41
Disposiciones Generales


41.1
Ámbito de Aplicación


41.2
Jerarquía de las Normas


41.3
Cómputo de Plazos


41.4
Notificaciones


41.5
Comunicaciones


41.6
Jurisdicción competente


42
Publicación del llamado


53
Aclaraciones de los Pliegos


54
Modificación del Pliego Particular


55
Solicitud de prórroga de apertura de ofertas


56
Reserva de la Administración


67
Normalización de artículos


68
Requisitos Formales de las Ofertas


68.1
Redacción


68.2
Domicilio


68.3
Identificación


68.4
Cumplimiento de requisitos formales


69
Requisitos para la presentación de las ofertas


79.1
Documentos integrantes de la oferta


79.2
Requisitos previos a la presentación de la oferta


710
Validez de las ofertas


710.1
Consideraciones generales


710.2
Objeto


810.3
Precio y cotización


810.3.1
Discrepancias


810.4
Tributos


911
Garantía de mantenimiento de oferta


911.1
Ejecución


911.2
Aplicación de multa


912
Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas


912.1
Presentación


912.2
Confidencialidad


1012.3
Apertura


1013
Defectos, carencias o errores en las ofertas


1113.1
Comisión Asesora de Adjudicaciones


1113.2
Admisibilidad de las ofertas


1113.3
Evaluación


1213.4
Mejora de ofertas


1213.5
Negociaciones


1213.6
Precio Manifiestamente Inconveniente


1214
Adjudicación


1214.1
Dictado del acto


1314.2
Requisitos formales


1315
Aumento o disminución de contrato


1316
Notificación


1317
Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta


1418
Perfeccionamiento del contrato


1419
Garantía de fiel cumplimiento del contrato


1419.1
Constitución


1419.2
Opción de no presentación de la garantía


1419.3
Falta de constitución de la garantía


1519.4
Ejecución de garantía


1520
Control de calidad


1521
Cumplimiento personal de las obligaciones


1522
Mora


1523
Penalidades


1624
Importación


1625
Recepción


1626
Rescisión


1627
Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato


1728
Pagos


18ANEXO I


18Pliego de Condiciones Particulares


30ANEXO II


31ANEXO III


31Formulario de Oferta


32ANEXO IV


32Formularios (Art. 8).


32Experiencia particular del oferente


34ANEXO V


34Especificaciones técnicas




Sección I
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales
1 Disposiciones Generales
1.1 Ámbito de Aplicación
Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.
1.2 Jerarquía de las Normas
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.
1.3 Cómputo de Plazos
Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.
1.4 Notificaciones
Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.
1.5 Comunicaciones
Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.
1.6 Jurisdicción competente
Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.
2 Publicación del llamado
Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.
En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.
3 Aclaraciones de los Pliegos
Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.
Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.
4 Modificación del Pliego Particular
La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.
5 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas
Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
6 Reserva de la Administración
La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.
En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.
En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías
depositadas, si correspondiere.
7 Normalización de artículos
Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.
8 Requisitos Formales de las Ofertas
8.1 Redacción
Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.
El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero. La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.
8.2 Domicilio
Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.
Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.
8.3 Identificación
Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.
En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.
8.4 Cumplimiento de requisitos formales
Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.
9 Requisitos para la presentación de las ofertas
El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.
El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.
9.1 Documentos integrantes de la oferta
La oferta constará de los siguientes documentos:
a. Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.
b. La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.
c. Documentos requeridos en el Pliego Particular.
9.2 Requisitos previos a la presentación de la oferta
Cuando corresponda el oferente deberá:
a. Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.
b. Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.
10 Validez de las ofertas
10.1 Consideraciones generales
Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.
A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.
Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.
10.2 Objeto
Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.
Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.
Se considerará que una oferta es:
a. Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.
b. Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.
c. Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.
10.3 Precio y cotización
El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.
Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.
El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.
10.3.1 Discrepancias
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.
Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.
10.4 Tributos
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.
11 Garantía de mantenimiento de oferta
El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.
El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.
En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la compra abreviada.
El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.
11.1 Ejecución
La garantía podrá ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.
b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.
c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.
11.2 Aplicación de multa
En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.
12 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas
12.1 Presentación
La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.
El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.
12.2 Confidencialidad
El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:
· la relativa a sus clientes;
· la que puede ser objeto de propiedad intelectual;
· la que refiera al patrimonio del oferente;
· la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;
· la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;
· y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.
La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.
El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).
No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.
12.3 Apertura
La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.
En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.
Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.
13 Defectos, carencias o errores en las ofertas
La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.
El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.
13.1 Comisión Asesora de Adjudicaciones
Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.
A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:
1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.
2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.
Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.
El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.
El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.
13.2 Admisibilidad de las ofertas
La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.
13.3 Evaluación
En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:
a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).
b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).
13.4 Mejora de ofertas
Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.
Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.
Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.
En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.
13.5 Negociaciones
El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.
Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.
13.6 Precio Manifiestamente Inconveniente
Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.
14 Adjudicación
14.1 Dictado del acto
Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.
El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.
14.2 Requisitos formales
Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.
En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.
15 Aumento o disminución de contrato
La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.
También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.
En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.
Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.
Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
16 Notificación
El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.
17 Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta
Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.
Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.
Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.
18 Perfeccionamiento del contrato
El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.
La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.
19 Garantía de fiel cumplimiento del contrato
19.1 Constitución
Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la compra abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.
El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.
La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.
A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.
Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.
19.2 Opción de no presentación de la garantía
El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.
19.3 Falta de constitución de la garantía
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.
19.4 Ejecución de garantía
La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.
20 Control de calidad
La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.
En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.
21 Cumplimiento personal de las obligaciones
El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.
En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.
También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.
22 Mora
La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
23 Penalidades
Las penalidades por mora podrán ser:
A) un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.
B) un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento. El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.
C) suma fija.
Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.
En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.
24 Importación
En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.
25 Recepción
El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.
La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.
Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.
26 Rescisión
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.
No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.
En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.
27 Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato
La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
28 Pagos
El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.
ANEXO I
Pliego de Condiciones Particulares
	1
	Comunicaciones Comunicaciones a O.S.E.
Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Compras del Área Técnica de Salto (Compras ATS).
¡Correo electrónico:  comprastecnicasalto@ose.com.uy

	2
	Jurisdicción competente Competencia judicial
Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Art. 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento correspondiente que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en
este Pliego.

	3
	DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251.
Son obligaciones de la Empresa adjudicataria:
1. cumplir con el salario estipulado en la oferta, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;
2. respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;
3. verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social, en tiempo y forma conforme a las disposiciones legales aplicables.
4. comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La Empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado.
La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la Empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, la Administración se reserva el derecho de:

a) Exigir a la Empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios conforme al valor hora mínimo nominal pagadero al trabajador declarado en su oferta, y demás rubros emergentes de la relación laboral (aguinaldo, licencia, salario vacacional, aportes sociales, etc.).

b) La Empresa deberá presentar mensualmente, dentro de los diez primeros días corridos del mes siguiente al que prestó el servicio:

1) 
Nómina de trabajadores de la Empresa que prestan funciones para OSE, indicando expresamente nombre completo, domicilio, documento de identidad, lugar donde presta funciones, horario, tarea que desempeña especificando categoría laboral de acuerdo al convenio colectivo aplicable y sueldo nominal discriminando cada uno de los rubros que lo componen.

2) 
Recibos de sueldo firmados por cada uno de los trabajadores, los que deberán coincidir con la nómina a que refiere el literal anterior, debiendo la Empresa justificar cualquier diferencia que pueda existir entre los datos consignados en la nómina y la información que surja de los recibos de sueldo.
3) Convenio colectivo aplicable al caso concreto.



	
	4) 
Nómina de los aportes al BPS correspondientes a cada trabajador por el mes que se controla, así como la respectiva constancia de pago de dichos aportes.
5) Planilla de control de trabajo.
6) 
Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredita la existencia y vigencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
7) 
Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995) de los trabajadores de la Empresa que prestan tareas para OSE.
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la Empresa, si ésta no cumpliera con la agregación de la documentación, o de la misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicará dicho extremo a la Gerencia Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la Empresa.
La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la Empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas.
La Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para descontar de lo retenido los salarios de los trabajadores así como las prestaciones para dar cumplimiento a las obligaciones previsionales (BPS) y del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (BSE) subrogándose en el pago.
Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.
En caso de que la Administración sea citada a conciliación ante el MTSS, o sea demandada al amparo de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251, por alguno de los trabajadores de la Empresa que prestan o prestaron funciones en OSE, ésta queda facultada a retener, de los pagos debidos a la Empresa en virtud del contrato, la suma reclamada por el trabajador más sus ilíquidos, hasta tanto la Empresa acredite haber puesto fin a la reclamación u otorgue, previo consentimiento de OSE, garantía suficiente que asegure su indemnidad.


	4
	Aclaraciones de los Pliegos
Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito con una antelación           mínima de hasta 3 (tres) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.
Vencido el plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.
La solicitud estará dirigida a la Jefatura Técnica de OSE por el siguiente medio: 
Correo electrónico: comprastecnicasalto@ose.com.uy
Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al interesado que la realiza y con copia a los demás invitados a cotizar, en un plazo de 2 (dos) días hábiles previos al acto de apertura, al correo electrónico indicado por el solicitante a estos efectos en la consulta.  
Además O.S.E. publicará las respuestas en la página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.

	5
	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas
La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Jefatura Técnica de Salto, con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles de la fecha fijada para ese acto.
Los medios para solicitarla son los que se indican:
Correo electrónico: comprastecnicasalto@ose.com.uy 
Queda a criterio de la Administración acceder a la solicitud. 

La respuesta será comunicada al interesado que realiza la solicitud y con copia a los demás invitados a cotizar, en un plazo de 2 (dos) días hábiles previos al acto de apertura, al correo electrónico indicado por el solicitante a estos efectos en la consulta.  

Además O.S.E. publicará las respuestas en la página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.

	6
	Redacción
Solo se admitirá la presentación de la oferta, folletos y/o catálogos redactados en idiomas español, inglés o portugués.


	7
	Requisitos para la presentación de las ofertas
El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante.

	8
	Documentos integrantes de la oferta
1. Antecedentes del oferente:
2. Certificado o documentación que asegure estar inscripto en RUPE como proveedor ACTIVO

3. Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Art. 61  de la Ley 16074)

4. Responsable Técnico, quien deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil, deberá presentar currículum en el cual se deberá comprobar experiencia en trabajos similares. Se deberá adjuntar a la oferta el formulario de Antecedentes del personal clave (Anexo I V).
5. Experiencia de la empresa en trabajos similares, indicando período, monto del contrato y empresa Contratante

6. Listado de Maquinaria, vehículos, herramientas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, indicando sin son propios o arrendados.

A los efectos de esta compra se define servicio similar al licitado a la construcción de obras de arquitectura en general.
Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia particular del oferente (Anexo IV) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad.
No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con OSE y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo IV).
Información que si el oferente considera es de carácter confidencial, lo especificará en la oferta, indicando el carácter reservado de la misma.
Para aquellos Oferentes que presenten sólo cotización para la adquisición de los materiales estarán exonerados a presentar: Responsable técnico 



	
	

	9
	Requisitos previos a la presentación de la oferta
Se agrega:
Para presentar la propuesta los oferentes deberán:
a. Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”.

	10
11
	Consideraciones Generales
Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 60 (sesenta) días calendario a partir de la apertura de la compra.
Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato.
En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta y la solicitud de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación.
Objeto
El objeto de llamado a precios se corresponde con:

Contratación de empresa para realizar el servicio de mantenimiento correctivo de las baterías de depósitos elevados de agua potable de los barrios Uruguay y Nuevo Uruguay de la ciudad de Salto. 
Ver anexo V – Especificaciones técnicas



	12
	Precio y cotización Forma de cotizar:
El oferente deberá cotizar los servicios en condición plaza en la Planilla de Cantidades   y Precios (Anexo V).
(SI) Se aceptarán ofertas que no incluyan la construcción de las casetas (es decir, que incluyan únicamente el suministro de materiales)

OSE se reserva el derecho de adjudicar de forma parcial (independiente) y/o fraccionada los suministros y/o la construcción de las casetas.

OSE se reserva el derecho de NO adjudicar la totalidad de construcción de las casetas.
Moneda de oferta y de pago:
La moneda de oferta y de pago, será pesos uruguayos; preferentemente.
Moneda de comparación
La moneda de comparación será pesos uruguayos. En caso de cotizar en moneda extranjera se considerará el tipo de cambio correspondiente al día de apertura de ofertas establecido en el Sistema de Compras de OSE (S.A.P.)
Precio de la oferta y precio de comparación de la oferta
El precio de la oferta deberá realizarse en condiciones de pago a 60 (sesenta) días a partir de la fecha de factura.
A efectos de formular el Precio de la oferta y el Precio de comparación de la oferta, el Oferente deberá completar la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo V.
Los precios ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del servicio e incluir todos los tributos y obligaciones que sean de aplicación.

El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de reclamo si al momento de ejecutar los trabajos estos superan los montos incluidos en su oferta.



	13

	Actualización de precios

No aplica




	14
	Garantía de Mantenimiento de Oferta

No aplica.

	15
	Presentación

La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo V), se debe de presentar en formato PDF.
Así conformada la oferta se presentará por correo electrónico hasta la hora fijada para la apertura a la siguiente dirección: comprastecnicasalto@ose.com.uy
No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado.

	16
	Apertura

La fecha de apertura de la Compra es el 15 de setiembre de 2025

	16.1
	Admisibilidad de las ofertas

A los efectos de esta compra se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto requerido conforme el Art. 11 del presente Pliego y hayan cumplido con los requisitos formales de presentación.

Para esto el oferente completará los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente Pliego, proporcionará la información y documentación requerida.



	16.2
16.3
16.4
	Evaluación
Se evaluarán todas las ofertas, y se seleccionará aquella que cumpliendo con los requisitos proponga el menor precio.
Negociaciones

En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá solicitar una mejora de

ofertas a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF.
Dictado del acto

La adjudicación se realizará de forma total, o bien se podrán rechazar  todas las ofertas en caso de que ninguna de ellas cumpla con los requisitos establecidos en el presente pliego


	16.5
	Requisitos formales
a)

Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

	17
	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato – Constitución
No aplica.

	18
	Penalidades
Penalidades por incumplimientos del servicio
No aplica



	19
20
	  Recepción
Plazo de los trabajos
El plazo será un aspecto a avaluar para la adjudicación. Se valora un plazo para la adquisición del material de 15 días calendarios a partir de la notificación de la Adjudicación definitiva.

Cada Casamata se irá construyendo en coordinación con la Jefatura Técnica Departamental de Salto. El plazo máximo de ejecución de cada Casamata será de 10 días calendario a partir del suministro del material.
Condiciones de ejecución de los trabajos
El servicio será prestado en las condiciones que establecen las Especificaciones Técnicas (Anexo V) y cumpliendo la normativa y las disposiciones

Establecidas en el presente Pliego.
Pagos

Pago de servicios:

La forma de pago será mensual correspondiente a la totalidad de los servicios realizados en el mes, el pago se realizará a 60 días de la emisión de la factura.

Gestión para el pago de los trabajos
Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones

a) A partir de la notificación de O.S.E. al proveedor del servicio de la aprobación de la liquidación presentada a la Gerencia Región Litoral Norte – Jefatura Técnica de Salto, este dispondrá de un plazo de 5 días calendario para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados.

b) Si la presentación de la factura se efectuara más allá del plazo indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación aprobada y comunicada, no será conformada y no correrá plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos.




	21
	Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente

a) Si O.S.E. observase las liquidaciones total o parcialmente, deberá comunicar las observaciones al proveedor del servicio dentro del mismo plazo indicado en el artículo anterior.

b) El proveedor del servicio podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el Artículo anterior.

c) O.S.E. dispondrá de un plazo de 5 días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca de lo mismo y comunicar dicha resolución al proveedor. Si correspondiese, este deberá presentar una nueva factura

por las diferencias reconocidas por O.S.E. a las observaciones que se hubieren dado
por subsanadas, disponiendo para ello de 5 días calendario.
d) Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos.

Atraso en los pagos

Si O.S.E. efectuará el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor del servicio tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de que cobra la Dirección General Impositiva.

El proveedor del servicio deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos.

O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que el indicado o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida.




	
	Facturación

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica

Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE.

Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM.


ANEXO II
Carta Poder
 
(lugar),
(fecha) De nuestra mayor consideración
Por la presente carta poder
(nombre
del/los poderdante(s)) autorizo/amos
(Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s.
para que en mi/nuestro nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Compra
No.
en trámite en dicho Organismo.
En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:
1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida compra.
2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.
3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.
4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.
5. Efectuar declaraciones sean juradas o no.
6. Interponer todo tipo de recursos.
7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con
O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente compra con todas las cláusulas y requisitos de estilo.
La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.
SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano
a los efectos de certificación de las siguientes firmas.
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

ANEXO III
Formulario de Oferta
Compra No.  

Montevideo,
de
de  

DATOS DEL PROPONENTE1:
	RUT
	RAZÓN SOCIAL
	NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	DOMICILIO LEGAL
	TELÉFONO Y FAX
	CORREO ELECTRÓNICO

	
	
	


Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) De mi mayor consideración
El que suscribe Sr.
, C.I.
, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el servicio que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Compra Pública No.
, por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.
Declara que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos. PRECIO DE LA OFERTA2:
(Números)
(Letras)
(Este monto coincide con el “Precio de comparación de la oferta” de la Lista de Cantidades y
Precios (Anexo IV) de los documentos licitatorios.
PLAZO DE EJECUCIÓN3:  

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA4:  


Firma/s
Aclaración de Firma/s

1 Datos de llenado obligatorio.
2 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.
3 Según lo establecido en el Art. 10.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.
4 Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.
ANEXO IV
Formularios (Art. 8).
Experiencia particular del oferente
El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue según el siguiente detalle:
	Contrato No.
	Identificación del Contrato
	Fecha de realización
	Cantidad de horas

	1
	Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante:
Descripción del servicio realizado por el oferente:
Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante:
	
	

	2
	Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante:
Descripción del servicio realizado por el oferente:
Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante:
	
	

	N
	Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante:
Descripción del servicio realizado por el oferente:
Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante:
	
	


Experiencia del personal clave propuesto
	Personal
	Nombre
	C.I.
	Celular
	Experiencia

	Responsable tecnico
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



ANEXO V
Especificaciones técnicas 
Mantenimiento correctivo de las baterías de depósitos elevados de agua potable de los barrios Uruguay y Nuevo Uruguay de la ciudad de Salto 
Objeto 

Contratación de empresa para realizar el servicio de mantenimiento correctivo de las baterías de depósitos elevados de agua potable de los barrios Uruguay y Nuevo Uruguay de la ciudad de Salto. 
Ambos Barrios son sistemas independientes pero contiguos entre sí. Se ubican en la zona Este de la Ciudad con acceso Av. Manuel Oribe a unos 500m del empalme de Ruta 3 y Ruta 31.

Los depósitos existentes son de hormigón prefabricado, de 30 m3 y 40 m3 de volumen útil respectivamente con rebose (descarga a red de distribución) a 10 m de altura.

[image: image2.jpg]


      [image: image3.jpg]



Depósitos elevados barrio Ugruguay                                Depósitos elevados barrio Nuevo Uruguay.

Trabajos a desarrollar

· Tramitación de permisos necesarios para la correcta ejecución de las tareas contratadas.

· Análisis de Técnico Prevencionista antes de comenzar los trabajos 
· Equipamiento necesario para la realización de tareas contratadas, incluyendo: equipos de seguridad y equipos mencionados en el punto 9.1 b) III)
· Reparación de cada unión de los semi-tanques prefabricados de las baterías de 30 y 40 m3.

· Suministro e instalación todas las tapas de cada batería de depósitos. 

· Reparación de dados de fundación, vigas, pilares y hierro a la vista en cada estructura.

· Sustitución de tuberías y accesorios de ambas baterías de tanques incluyendo desmontaje de la existente. Se realizará el suministro e instalación de una nueva tubería de abastecimiento independiente (entrada de agua) con ingreso de forma superior a cada batería de tanques incluyendo accesorios, llaves, boyas, etc. para lo cual se deberá presentar el esquema de proyecto a realizar, dejando la que sustituye a la existente como “de salida” en cada batería. El material a utilizar en estas tuberías es hierro galvanizado. 

· Cambio de pasarelas elevadas: incluyendo el desmontaje de la existente y el suministro e instalación de las nuevas pasarelas elevadas en cada batería de depósitos. Las nuevas pasarelas deberán cumplir con la normativa de seguridad vigente.
· Cambio de escaleras de acceso: incluyendo el desmontaje de las escaleras existentes y suministro e instalación de nuevas escaleras en cada batería de depósitos. Las nuevas escaleras deberán cumplir con normativa de seguridad vigente.
· Pintura general de estructuras de hormigón y depósitos reparados así como las tuberías y escaleras suministradas e instaladas. La pintura a utilizar debe proteger los elementos a pintar por lo que deberá ser aprobada por la Jefatura Técnica en forma previa a su aplicación.
· Limpieza y desinfección

Visita al lugar de obra

Se deberá concretar una visita al lugar de las obras, la que será de carácter obligatoria para la presentación de la oferta. Se deberá presentar un comprobante de visita firmado por Jefatura Técnica de Salto.

La fecha de la visita se comunicara mediante el portal ARCE
Plazo de ejecución de los trabajos

El plazo para el inicio de los trabajos será de 15 días calendarios a partir de emitida la Orden de Compra.

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 90 días calendario a partir de emitida la Orden de Compra considerando las prórrogas establecidas en el Pliego.

Este plazo incluye la inscripción de obra en BPS, implantación, ejecución de los trabajos, acondicionamiento del predio y desimplantación.

Sistema existente

OSE ha ejecutado una red de distribución independiente a la existente la que se habilitará una vez finalizados los trabajos incluidos en el presente llamado. Los trabajos de habilitación de la nueva red y empalme con la tubería existente NO forman parte del presente llamado y será ejecutado por OSE.

La Empresa deberá mantener operativo el sistema actual de distribución manteniendo al menos uno de los depósitos operativos en cada momento. Para esto se deberá relevar y verificar la posibilidad de independencia de los depósitos a efectos de poder cumplir con este requisito. 

Aspectos administrativos a tener en consideración
Equipo Técnico

Sin perjuicio de la idoneidad y experiencia de la empresa reconocidos y demostrados a juicio de la Administración en la presentación de las propuestas, los Oferentes deberán acreditar capacidad técnica, debiendo presentar un Representante Técnico y un Técnico Prevencionista, con experiencia mayor o igual a la exigida, designaciones que deberán contar con la aprobación de OSE. 

Del Representante y Responsable Técnico
El Representante y Responsable Técnico será el responsable de los trabajos efectuados por la empresa y el técnico e interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Administración estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado las 24hrs durante la duración de los trabajos, debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular. Será el responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la Empresa Adjudicataria y OSE.

Además, será responsable de presentar un informe del desarrollo de las tareas, si correspondiera, deberá incluir elementos a corregir, como por ej. Escaleras.

Del Técnico Prevencionista

Deberá elaborar el plan de seguridad previamente al comienzo de los trabajos a fin de evaluar posibles riesgos y asegurar la seguridad de personal en el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos se contará con una planilla de orden de trabajo, la que deberá ser llenada antes de realizarse las tareas, esta planilla podrá ser completada por el Responsable Técnico en caso de que el Técnico Prevencionista no visite la obra diariamente:

                              [image: image4.jpg]PLANILLA PERMISO DE TRABAJO

=

epriameric [T e gepeeto-
S e

[ emsomrave RemAR TAS TARERS ]

; REGUSITOS OBIICATORIOS 1

Eqpes B o pereoR E——_
rr e

it

tars e S ESE
i G seqU3 ST ST
i Ctpo - UNIT s5650

Expos SR
S oo rege

Eapoe s
Eotyoh s S

OBSERVACIONES Corionet 3 B ecaeee PR PR
Sepoct. s





Previo al inicio de los trabajos el Contratista deberá presentar una constancia de inducción de Salud y Seguridad en el Trabajo, y de formación específica de trabajo en altura de todo el personal afectado a la obra.

Deberá presentar también una declaración jurada de Salud y Seguridad en el Trabajo completando el siguiente formulario: 


[image: image5.emf]Declaracion Jurada  SySO OSE V1.pdf


Materiales Constructivos y Herramientas
Todas las herramientas necesarias deberán ser suministradas por el Contratista, las que serán las adecuadas y en cantidad suficiente para el correcto desempeño de las tareas y el cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos. Deberá disponer de toda herramienta de obra.
Reparación de cada unión de los semi-tanques prefabricados
Para los trabajos interiores en los tanques (sellado interior para evitar fugas de agua al exterior), principalmente en la unión de las piezas prefabricadas, se deberán utilizar productos adecuados reforzados con material tipo “malla” o “tejido” de acuerdo a lo recomendado por el fabricante.

De ser considerado necesario, se evaluará la colocación de una “cinta” de refuerzo en la unión que permita movimientos diferenciales entre las piezas prefabricadas corrigiendo las filtraciones de agua.

Deberá incluirse en la Oferta las características técnicas y marca de los materiales a utilizar.

Locomoción

El transporte de los materiales, de los equipos y del personal deberá ser realizado por el Contratista a su costo. Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo y personal y para la realización de los trabajos deberán estar en excelente estado en lo que requiere al aspecto y funcionamiento. Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro del territorio nacional.
Supervisión/ Coordinación de los trabajos
Los inicios de trabajos deberán ser previamente coordinados con la Jefatura Técnica quien designará personal para la supervisión de trabajos el cual coordinará con la Empresa Adjudicataria la realización de tareas contratadas. 
De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la Empresa Adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del Adjudicatario. En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el contratado, luego de notificadas las mismas, la Empresa Adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales, estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. Al comienzo de los trabajos, la empresa presentará, debidamente firmado por su Representante Técnico, un listado del personal que trabajará, a los efectos del control correspondiente. De sufrir este listado alguna modificación en alguna fecha, la empresa presentará el listado modificado, al comienzo de esa jornada, a los mismos efectos. El listado modificado deberá ser presentado debidamente firmado por el Representante Técnico y lucir la fecha correspondiente.
Prevención de accidentes de trabajo

En todo lo que sea aplicable, el Contratista deberá dar cumplimiento a las normas y reglamentos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al Contratista de acatar las indicaciones que imparte la Dirección de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes.



Planilla de Metraje y Costos
	RUBROS
	Cantidad
	Unidad
	Precio total ($)
	Monto Imponible ($)

	1
	Trámites previos; Plan de Seguridad; Equipamiento seguridad; Relevamientos; Esquema de proyecto
	1
	gl
	 
	 

	1.- Depósitos Barrio Uruguay
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Reparación bases y estructuras
	1
	gl
	 
	 

	1.2
	Suministro tuberías y piezas especiales
	1
	gl
	 
	 

	1.3
	Sustitución de tubería existente e Instalación de nuevo abastecimiento en AG
	1
	gl
	 
	 

	1.4
	Sustitución de tapas de acceso
	1
	gl
	 
	 

	1.5
	Sustitución de Escaleras y barandas
	1
	gl
	 
	 

	1.6
	Pintura General y limpieza de obra
	1
	gl
	 
	 

	1.7
	Sellado, Limpieza y Desinfección de Depósitos
	1
	gl
	 
	 

	2.- Depósitos Barrio Nuevo Uruguay
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Reparación bases y estructuras
	1
	gl
	 
	 

	2.2
	Suministro tuberías y piezas especiales
	1
	gl
	 
	 

	2.3
	Sustitución de tubería existente e Instalación de nuevo abastecimiento en AG
	1
	gl
	 
	 

	2.4
	Sustitución de tapas de acceso
	1
	gl
	 
	 

	2.5
	Sustitución de Escaleras y barandas
	1
	gl
	 
	 

	2.6
	Pintura General y limpieza de obra
	1
	gl
	 
	 

	2.7
	Sellado, Limpieza y Desinfección de Depósitos
	1
	gl
	 
	 

	SubTotal (sin IVA)
	 
	 

	IVA (22%)
	 
	-----

	Aportes Sociales (MIx0,718)
	-----
	 

	
	
	
	
	
	

	Monto Comparativo de Ofertas (Incl IVA y LLSS)
	 
	 


La obra será de carácter Global para cada Barrio
Cotización en pesos uruguayos

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTA, RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).





Declaro que de resultar adjudicatario del servicio licitado, el personal designado será el declarado en este Formulario.








_1818405018.pdf


DECLARACIÓN JURADA  


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 


 


 
Versión 


Nº 01 


Página 1 de 2 


 


 


El/la Sr./Sra.________________________________________________ en nombre y representación de la  


Empresa: _______________________________________________  RUT: _________________________ 


en calidad de:______________________________   domiciliada en: ________________________________  


Nº: _________  Localidad: _________________________  Departamento: ___________________________ 


formula la presente declaración jurada a OSE en relación con la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el 


cumplimiento de las tareas que se identifican por la OC, CD, LP, LA, u otras: ________________________ , 


y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su 


calidad de contratista.  


 En consecuencia, declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 


1) Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar.  


2) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, 


son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones. 


3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las 


tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 


apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo 


de registros de estas actuaciones.  


4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según 


la normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de aquella.  


5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente, así 


como las solicitadas especialmente por OSE cuando así lo indique. 


6) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según 


lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones. 


7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la investigación de 


todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte Semanal (   ), Mensual (   ), o 


Trimestral (   ), al administrador del contrato de OSE, que constará de un resumen de los resultados de las 


intervenciones realizadas.   


8) Comunicaremos al administrador del contrato de OSE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes 


de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente 


grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.  


9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones 


emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos los 


requerimientos específicos que OSE solicite por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos 


responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen 


a OSE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia. 


10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la normativa 


vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.  


11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los 


casos que corresponda. 


12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en 


las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a OSE de todas las 


variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo, declaramos conocer la normativa vigente en 







DECLARACIÓN JURADA  


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 


 


 
Versión 


Nº 01 


Página 2 de 2 


 


 


materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades 


eventuales de OSE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las 


obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita 


eximir a OSE de toda responsabilidad patrimonial;  


13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 


previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o 


integridad física del trabajador 


14) En el caso de comprobarse falsedad en alguno de los datos proporcionados en el presente documento, 


la Empresa, su Responsable Técnico y su Representante Técnico, aceptan se les apliquen las sanciones 


previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 237 del Código Penal que 


dice: (Falsificación o alteración de un documento público, por un particular o por un funcionario, fuera del 


ejercicio de sus funciones) “El particular o funcionario público que, fuera del ejercicio de sus funciones, hiciere 


un documento público falso o alterare un documento público verdadero, será castigado con dos a seis años 


de penitenciaría”, y del art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) “El que 


con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare 


una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado 


con tres a veinticuatro meses de prisión”. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y/o civiles que 


le pudiera corresponder. 


Y para constancia, se firma este ejemplar en la ciudad de ____________________ a los ___ días del mes de 


________________ del año dos mil_____. 


 


 


 


 


                                            ___________________________________________ 


Firma del representante de la Empresa 


 


___________________________________________ 


Aclaración de la Firma 


 


___________________________________________ 


Documento de Identidad 


 


 


 


 


 


 


 


               /          /                     ___________________     ___________________     ___________________ 


 


Fecha recepción por OSE       Firma de receptor OSE      Aclaración de la Firma      Documento de Identidad 






